Перечень образовательных учреждений, получивших в 2015 году предписания об устранении нарушений иными контролирующими органами, в том числе учреждений в отношении которых (юридическое либо должностное лицо) были возбуждены дела об административном правонарушении и наложена санкция в виде штрафа

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Краткое наименование ОУ | Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях , предписание об устранении нарушений со сроком  | Выявленные нарушения | Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений (в т.ч. по приказам о дисциплинарных взысканиях: дата, № ФИО, должность) источники финансирования устранения нарушений | Сведения о возбуждении дела об административном правонарушении и наложении санкции в виде штрафа, источник наложенного штрафа |
|  |  | Распоряжение от 20.02.2015 №335рПредписание №09-391-03-15-071-Э | 1.Отсутствует распорядительный документ, определяющий лицо, ответственное за работой средств измерения и учета электрической энергии, за их сохранность и чистоту2.Отсутствует инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию3.Не составлен паспорт на средства учета электроэнергии, в которых делаются отметки обо всех ремонтных работах, калибровках и поверках4.Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок не прошел проверку знаний по «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок» в комиссии органов гос.энергетического надзора5.Отсутствует перечень тепловых энергоустановок, на которых запланировано проведение режимно-наладочных испытаний и сроки их проведения, утвержденный руководством учреждения6.Отсутствует инструкция по эксплуатации тепловых энергоустановок7.Учреждением не проведено энергетическое обследование, обязательное для данного учреждения с составлением энергетического паспорта | 1.Разработан приказ, определяющий лицо, ответственное за работой средств измерения и учета электрической энергии, за их сохранность и чистоту2.Инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию разработана3.Составлен паспорт на средства учета электроэнергии, в которых делаются отметки обо всех ремонтных работах, калибровках и поверках4.Оформлена заявка на обучение ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок5.Разработан и утвержден перечень тепловых энергоустановок, на которых запланировано проведение режимно-наладочных испытаний и сроки их проведения6.Разработана и утверждена инструкция по эксплуатации тепловых энергоустановок7.Направлено письмо в МБУ «Управление ЖКХ г.о.Чапаевск» и Администрацию города с просьбой провести энергетическое обследование, обязательное для ГБОУ с составлением энергетического паспорта  | Постановление №335р\391-102-Д о назначении административного наказания от 13 марта 2015;административное наказание директора ГБОУ СОШ № 1 в виде административного штрафа – 2000 (две тысячи) рублей.Постановление №335р\391-103-Д о назначении административного наказания от 13 марта 2015;административное наказание зам.директора по АХЧ ГБОУ СОШ № 1 в виде административного штрафа – 2000 (две тысячи) рублей.Источник наложенного штрафа – заработанная плата директора ГБОУ, зам.директора по АХЧ ГБОУ |